## Неисправность СКУД
ticket_name | field_name | field_value | examples
Неисправность замка СКУД | branch | Система контроля и управления доступом
Неисправность замка СКУД | scenario | Неисправность замка
Неисправность замка СКУД | ticket_description | При закрытии дверь не блокируется
Неисправность замка СКУД | questions | 1. Наличие видимых повреждений (нарушено крепление замка к двери, обрыв провода)? 2. Наличие видимых повреждений дверной конструкции? 3. Дверь плотно закрывается? 4. Кнопка аварийной разблокировки двери не нажата?
Неисправность замка СКУД | answers | 1. Видимые повреждения отсутствуют 2. Видимые повреждения дверной конструкции отсутствуют 3. Дверь закрывается плотно 4. Кнопка аварийной разблокировки двери не нажата.
Неисправность замка СКУД | location | Расположение точки доступа на объекте | Дверь в кассе Входная дверь Дверь в служебную зону Вход в сервисную зону банкомата Вход в телекоммуникационную
Неисправность считывателя | branch | Система контроля и управления доступом
Неисправность считывателя | scenario | Неисправность считывателя
Неисправность считывателя | ticket_description | Неисправность считывателя
Неисправность считывателя | questions | 1. Наличие видимых повреждений (повреждено крепление, корпус, обрыв кабеля и т.д.)? 2. Считыватель непрерывно издаёт звуковой сигнал 3. Проверьте работает ли карта доступа (пропуск) в других зонах? 4. Проверьте работают ли у других пользователей карты доступа (пропуск) на данной точке доступа?
Неисправность считывателя | answers | 1. Видимые повреждения отсутствуют 2. Считыватель непрерывно издаёт звуковой сигнал 3. Карта доступа (пропуск) работает в других зонах. 4. Карта доступа (пропуск) не работает у других в данной зоне.
Неисправность считывателя | id | ФИО владельца карты
Неисправность считывателя | location | Расположение точки доступа на объекте | Дверь в кассе Входная дверь Дверь в служебную зону Вход в сервисную зону банкомата Вход в телекоммуникационную
Неисправность считывателя | card_type | Тип карты доступа | Брелок Пластиковая карта ТМ-ключ
Не срабатывает карта доступа | branch | Система контроля и управления доступом
Не срабатывает карта доступа | scenario | Наш офис->Здание, помещение->Пропуска, системы доступа->Допуск на объекты, пропуска->Замена пропуска для сотрудника
Не срабатывает карта доступа | ticket_description | Не срабатывает карта доступа
Не срабатывает карта доступа | questions | 1. Наличие видимых повреждений (трещины, сколы и т.д.)? 2. Считыватель непрерывно издаёт звуковой сигнал? 3. Проверьте работает ли пропуск в других зонах? 4. Проверьте работают ли у других пользователей карты на данной точке доступа? 5.При прикладывании к считывателю раздаётся свето-звуковая индикация на считывателе?
Не срабатывает карта доступа | answers | 1. Видимые повреждения отсутствуют 2. Звуковой сигнал отсутсвует/только при прикладывании 3. Не работает в других зонах. 4. Работает у других. 5. Свето-звуковая индикация не работает.
Не срабатывает карта доступа | id | ФИО владельца карты
Не срабатывает карта доступа | location | Расположение точки доступа на объекте | Дверь в кассе Входная дверь Дверь в служебную зону Вход в сервисную зону банкомата Вход в телекоммуникационную
Не срабатывает карта доступа | card_type | Тип карты доступа | Брелок Пластиковая карта ТМ-ключ
Видимые неисправности СКУД | branch | Система контроля и управления доступом
Видимые неисправности СКУД | scenario | Видимые неисправности: повреждено крепление или корпус, обрыв кабеля
Видимые неисправности СКУД | ticket_description | Видимые неисправности замка, считывателя, кнопки выхода
Видимые неисправности СКУД | questions | 1. Наличие видимых повреждений (повреждено крепление, корпус, обрыв кабеля и т.д.)? 2. Уточни, что именно повреждено (считыватель, карта доступа, замок, кнопка выхода)
Видимые неисправности СКУД | answers | 1. Повреждения есть 2. Физически повреждён считыватель, замок, кнопка выхода
Видимые неисправности СКУД | location | Расположение точки доступа на объекте | Дверь в кассе Входная дверь Дверь в служебную зону Вход в сервисную зону банкомата Вход в телекоммуникационную
Видимые неисправности СКУД | damage | Описание видмых повреждений | Трещина
Иные неисправности СКУД | branch | Система контроля и управления доступом
Иные неисправности СКУД | scenario | Другое
Иные неисправности СКУД | ticket_description | Нестандартная неисправность
Иные неисправности СКУД | questions
Иные неисправности СКУД | answers
Иные неисправности СКУД | problem | Подробное описание проблемы с указанием примерного участка на объекте.
Неисправность кнопки выхода | branch | Система контроля и управления доступом
Неисправность кнопки выхода | scenario | Неисправность кнопки выхода
Неисправность кнопки выхода | ticket_description | При нажатии кнопки выхода дверь не открывается
Неисправность кнопки выхода | questions | 1. Наличие видимых повреждений (повреждено крепление, корпус, обрыв кабеля и т.д.)? 2. При нажатии кнопки выхода дверь открывается?
Неисправность кнопки выхода | answers | 1. Видимых повреждений нет 2. При нажатии кновки выход дверь не открывается
Неисправность кнопки выхода | location | Расположение точки доступа на объекте | Дверь в кассе Входная дверь Дверь в служебную зону Вход в сервисную зону банкомата Вход в телекоммуникационную